# Приложение

# УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

городской округ

город-курорт Геленджик

Краснодарского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

НОРМАТИВЫ

состава сточных вод для централизованной

системы водоотведения на территории муниципального

образования городской округ город-курорт Геленджик

Краснодарского края

(очистные сооружения канализации г. Геленджика)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №/ пп | Наименование загрязняющего вещества (показателя) | Норматив, мг/дм3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Азот аммонийный | 47,9 |
| 2 | БПК5 | 158 |
| 3 | Фосфор фосфатов | 4,4 |
| 4 | Взвешенные вещества | 192,2 |
| 5 | ХПК | 397 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального образования

городской округ город-курорт Геленджик

Краснодарского края И.В. Мальта