ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от _______________ № _______

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса

и социальной сферы муниципального образования город-курорт Геленджик

к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | В средствах (тыс. руб.) | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город-курорт Геленджик «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка котельных |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Промывка и гидравлические испытания котлов №1, 2, 3 | шт. | 3 | 18,00 | собственные средства | выполнено |
| 1.1.2 | Ревизия запорной арматуры | шт. | 6 | 9,00 | собственные средства | июль 2020 |
| 1.1.3 | Ревизия циркуляционных насосов | шт. | 3 | 15,00 | собственные средства | июль 2020 |
| 1.1.4 | Профилактика газового оборудования (замена подводящих шлангов, ревизия кранов, настройка автоматики) | шт. | 1 | 8,00 | собственные средства | август 2020 |
| 1.1.5 | Текущий ремонт группы безопасности котельной №1 | шт. | 1 | 15,00 | собственные средства | август 2020 |
| 1.1.6 | Ревизия и ремонт электрохозяйства котельной | шт. | 1 | 10,00 | собственные средства | август 2020 |
|  | Котельная №2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Промывка и гидравлические испытания котла №1 | шт. | 1 | 6,00 | собственные средства | август 2020 |
| 1.1.8 | Настройка автоматики котла №1 | шт. | 1 | 4,00 | собственные средства | август 2020 |
| 1.1.9 | Профилактика газового оборудования (замена подводящих шлангов, ревизия кранов, настройка автоматики) | шт. | 1 | 8,00 | собственные средства | август 2020 |
| 1.1.10 | Ревизия насоса | шт. | 1 | 2,00 | собственные средства | август 2020 |
|  | Котельная №9 |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Промывка и гидравлические испытания котлов №1,2 (Освидетельствование котлов) | шт. | 2 | 60,00 | собственные средства | выполнено |
| 1.1.12 | Ревизия и ремонт электрохозяйства котельной | шт. | 1 | 20,00 | собственные средства | август 2020 |
| 1.1.13 | Ревизия автоматики безопасности котельной | шт. | 1 | 25,00 | собственные средства | август 2020 |
| 1.1.14 | Профилактика газового оборудования (замена подводящих шлангов, ревизия кранов, настройка автоматики) | шт. | 1 | 8,00 | собственные средства | август 2020 |
| 1.1.15 | Ремонт ограждения котельной | пог.м | 32 | 20,00 | собственные средства | сентябрь 2020 |
| 1.1.16 | Промывка и опрессовка теплотрассы | - | - | - | собственные средства | июнь 2020 |
|  | Котельная №12 |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Промывка и гидравлические испытания котла №1 | шт. | 1 | 6,00 | собственные средства | выполнено |
| 1.1.18 | Профилактика газового оборудования (замена подводящих шлангов, ревизия кранов, настройка автоматики) | шт. | 1 | 8,00 | собственные средства | июль 2020 |
|  | Котельная №21 а |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Промывка и гидравлические испытания котлов №2 | шт. | 2 | 12,00 | собственные средства | выполнено |
| 1.1.20 | Профилактика газового оборудования (замена подводящих шлангов, ревизия кранов, настройка автоматики) | шт. | 2 | 16,00 | собственные средства | август 2020 |
| 1.1.21 | Текущий ремонт группы безопасности котельной №21а | шт. | 1 | 15,00 | собственные средства | август 2020 |
| 1.1.22 | Замена котла №2 на аналогичный котел 50 кВт | - | - | - | собственные средства | август 2020 |
|  | Котельная №19 |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 | Замена сетевого насоса | шт. | 1 | 10,00 | собственные средства | июль 2020 |
| 1.1.24 | Профилактический ремонт и чистка котлов №1. №2 |  | 2 | 24,00 | собственные средства | выполнено |
| 1.1.25 | Промывка и гидравлические испытания котлов №1,2 | шт. | 2 | 20,00 | собственные средства | выполнено |
| 1.1.26 | Промывка и опрессовка теплотрассы котельной | - | - | - | собственные средства | выполнено |
|  | ИТОГО по разделу : |  |  | 275,00 |  |  |
| 1.2 | Центральный тепловой пункт |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Кислотная промывка теплообменников центрального теплового пункта -Горбольница. | шт. | 6 | 199,00 | собственные средства | август 2020 |
| 1.2.2 | Ревизия запорной арматуры | шт. | 10 | 80,00 | собственные средства | август 2020 |
|  | ИТОГО по разделу : |  |  | 279,00 |  |  |
| 1.3 | Подготовка теплотрасс |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Промывка и опрессовка теплотрассы Горбольница | м | 887 | 99,00 | собственные средства | июнь 2020 |
| 1.3.2 | Шурфовка теплотрассы Горбольница | шт. | 2 | 80,00 | собственные средства | выполнено |
| 1.3.3 | Промывка и опрессовка теплотрассы «Толстый мыс» | м | 2465 | 190,00 | собственные средства | выполнено |
| 1.3.4 | Промывка и опрессовка теплотрасс котельных №9, 19 | м | 0,3 | 60,00 | собственные средства | август 2020 |
| 1.3.5 | Шурфовка теплотрассы «Толстый мыс» | шт. | 4 | 80,00 | собственные средства | июль 2020 |
|  | ИТОГО по разделу : |  |  | 429,00 |  |  |
| 1.4 | Выполнение предписаний Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Аттестация ответственных лиц инженерно-технических работников по системам теплоснабжения, электрохозяйства | чел. | 3 | 45,20 | собственные средства | сентябрь 2020 |
| 1.4.2 | Установка и замена манометров трехходовыми кранами | шт. | 12 | 8,00 | собственные средства | август 2020 |
|  | ИТОГО по разделу : |  |  | 53,20 |  |  |
| 1.5 | Создание запаса топлива |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Завоз дизельного топлива на котельную №19 | тонн | 2 | 88,00 | собственные средства | октябрь 2020 |
| 1.5.2 | Завоз дизельного топлива на дизельную электростанцию «Горбольница» | тонн | 0,17 | 6,46 | собственные средства | октябрь 2020 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  | 94,46 |  |  |
|  | ВСЕГО : |  |  | 1130,66 |  |  |
| 2 | Геленджикский филиал общества с ограниченной ответственостью «Газпром теплоэнерго Краснодар» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт основных средств производственного назначения |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Замена газовой задвижки на горелке котла № 3 котельной № 22 | шт. | 1 | 50,06 | средства предприятия | июль 2020 |
| 2.1.2 | Замена опорных подшипников дымососа и вентилятора котельной № 22 | шт. | 2 | 21,47 | средства предприятия | август 2020 |
| 2.1.3 | Ремонт обмуровки горелочных устройств котельной №22 | шт. | 2 | 94,72 | средства предприятия | июль 2020 |
| 2.1.4 | Ревизия газорегуляторных установок, контрольно-измерительных приборов котельных № 22, 24 | ед. | 2 | 245,21 | средства предприятия | октябрь 2020 |
| 2.1.5 | Подготовка оборудования котельных № 22, 24, 26 к осенне-зимнему периоду | ед. | 3 | 662,36 | средства предприятия | октябрь 2020 |
| 2.1.6 | Формирование аварийного запаса материалов | ед. | 3 | 56,52 | средства предприятия | октябрь 2020 |
| 2.1.7 | Техническое обслуживание, ремонт и поверка средств измерений и узлов учета газа | ед. | 24 | 420,00 | средства предприятия | ноябрь 2020 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  | 1550,33 | средства предприятия |  |
| 2.2 | Услуги сторонних организаций |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Дистанционный контроль работы узлов учета (программное обеспечение ООО «ЛЭРС УЧЕТ») | ед. | 1 | 18,00 | средства предприятия | ноябрь 2020 |
| 2.2.2 | Технический осмотр, ремонт и обслуживание транспортных средств | ед. | 14 | 174,21 | средства предприятия | ноябрь 2020 |
| 2.2.3 | Разработка паспорта опасного производственного объекта | ед. | 3 | 110,60 | средства предприятия | июль 2020 |
| 2.2.4 | Ежегодное техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей | ед. | 55 | 11,00 | средства предприятия | ноябрь 2020 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  | 313,81 |  |  |
| 2.3 | Внеплановые мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Ремонт тепловых сетей с заменой запорной арматуры | м | 717 | 432,35 | средства предприятия | выполнено |
| 2.3.2 | Ремонт котельного оборудования (котлы, теплообменники и т.д.) | шт. | 3 | 68,10 | средства предприятия |  |
| 2.3.3 | Ревизия запорной арматуры | шт. | 60 | 110,00 | средства предприятия | октябрь 2020 |
| 2.3.4 | Испытания тепловых сетей на плотность и прочность | км | 84,84 | 246,00 | средства предприятия | октябрь 2020 |
| 2.3.5 | Промывка трубопроводов тепловых сетей | км | 84,84 | 266,00 | средства предприятия | октябрь 2020 |
| 2.3.6 | Восстановление разрытий после ремонта тепловых сетей (щебень, асфальт) | тонн | 147,5 | 294,31 | средства предприятия | сентябрь 2020 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  | 1416,76 | средства предприятия |  |
| 2.4 | Ремонт котельного оборудования |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Котельная № 3. Текущий ремонт котла № 2 | ед. | 1 | 65,76 | средства предприятия | июль 2020 |
| 2.4.2 | Котельная № 4. Текущий ремонт котлов № 1, 2, 3 | ед. | 3 | 113,53 | средства предприятия | октябрь 2020 |
| 2.4.3 | Котельная № 5. Текущий ремонт котлов № 1, 3 | ед. | 2 | 131,53 | средства предприятия | сентябрь 2020 |
| 2.4.4 | Котельная № 10. Текущий ремонт котлов № 3, 4, 5 | ед. | 3 | 99,05 | средства предприятия | октябрь 2020 |
| 2.4.5 | Котельная № 21. Текущий ремонт котлов № 1, 2 | ед. | 2 | 39,01 | средства предприятия | выполнено |
| 2.4.6 | Котельная № 22. Текущий ремонт котлов № 1, 2, 3 | ед. | 3 | 151,00 | средства предприятия | сентябрь 2020 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  | 600,06 |  |  |
| 2.5 | Создание запаса топлива |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Мазут | тонн | 497,26 | 9 965,03 | средства предприятия | октябрь 2020 |
| 2.5.2 | Дизельное топливо | тонн | 10,49 | 536,30 | средства предприятия | октябрь 2020 |
| 2.5.3 | Печное топливо | тонн | 44,61 | 1 198,23 | средства предприятия | октябрь 2020 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  | 11699,56 |  |  |
| 2.6 | Режимно-наладочные испытания котлов |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Котельные № 3, 5, 6, 8, 10, 11, 17, 18 | ед. | 8 | 116,68 | средства предприятия | ноябрь 2020 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  | 116,68 |  |  |
| 2.7 | Наладка тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Котельные № 3, 5, 22, 24, 25, 26 | ед. | 6 | - | - | ноябрь 2020 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  | - |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 15 697,20 |  |  |
|  | в т. ч. за счет предприятия |  |  | 15 697,20 |  |  |
|  | дефицит средств |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат коммунальных предприятий «Геленджиккурорт» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт трассы теплоносителя | м | 240 | 350,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 3.2 | Ремонт и замена запорной арматуры в тепловой камере | шт. | 4 | 28,00 | средства общества | август 2020 |
|  | ИТОГО: |  |  | 378,00 |  |  |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрупп-Энерджи» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт сетевых насосов | шт. | 2 | 550,00 | средства общества | август 2020 |
| 4.2 | Очистка грязевиков и отстойников | шт. | 6 | 16,50 | средства общества | июнь 2020 |
| 4.3 | Замена теплоизоляции на внутриплощадочной теплотрассе | м | 3 | 55,00 | средства общества | июль 2020 |
| 4.4 | Профилактическо-ремонтные работы запорной арматуры на внутриплощадочной теплотрассе | шт. | 8 | 11,00 | средства общества | август 2020 |
| 4.5 | Режимная наладка 2-й ступени химводоочистки | - | 1 | 49,50 | средства общества | июль 2020 |
| 4.6 | Техническое обслуживание котла утилизатора | - | 2 | 330,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 4.7 | Промывка, чистка и подготовка котлов к работе | шт. | 2 | 77,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 4.8 | Текущий ремонт насосов | шт. | 6 | 99,00 | средства общества | июнь 2020 |
| 4.9 | Чистка теплообменников | шт. | 6 | 396,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
|  | ИТОГО: |  |  | 1584,00 |  |  |
| 5 | Южное отделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Промывка теплотрассы | шт. | 1 | 230,00 | ремонтный фонд | выполнено |
| 5.2 | Промывка бака чистой воды | шт. | 1 | 69,00 | ремонтный фонд | сентябрь 2020 |
| 5.3 | Ремонт гидроизоляции бака чистой воды | шт. | 1 | 46,00 | ремонтный фонд | сентябрь 2020 |
| 5.4 | Замена насоса на скважине | шт. | 1 | 92,00 | ремонтный фонд | выполнено |
|  | ИТОГО: |  |  | 437,00 |  |  |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения Геленджик» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ревизия с опрессовкой систем отопления к теплотрассе объектов ООО «КВГ» | шт. | 3 | - | средства предприятия | август 2020 |
| 6.2 | Ремонт здания трансформаторной подстанции с заменой дверей, штукатурка, побелка, покраскастен, изготовление лестницы) | шт. | 1 | 1189,60 | средства предприятия | август 2020 |
| 6.3 | Ремонт кровли на ТП 5-99 | кв.м | 234 | 632,11 | средства предприятия | июль 2020 |
| 6.4 | Ремонт и замена задвижек, обратных клапанов, пожарных гидрантов на сетям | шт. | 42 | 19030,70 | средства предприятия | август 2020 |
| 6.5 | Приобретение погружных насосных агрегатов ЭЦВ10-65-65; ЭЦВ 8-40-75, капитальный ремонт эл.двигателя 200кВТ | шт. | 11 | 890,00 | средства предприятия | август 2020 |
| 6.6 | Перекладка кабеля КЛ-10кВТП5-64-ТП5-77 | м | 600 | 800,00 | средства предприятия | август 2020 |
| 6.7 | ППР дизельных электростанций | шт. | 1 | 1000,00 | средства предприятия | август 2020 |
| 6.8 | Капитальный ремонт водопровода по пер.Сосновому от ул.Дивноморской до ул.Островского Геленджик | м | 400 | 2417,83 | средства предприятия | ноябрь 2020 |
| 6.9 | Капитальный ремонт водопровода по ул.Островского от пер.Соснового до ул.Островского, 143 | м | 888 | 5821,36 | средства предприятия | ноябрь 2020 |
| 6.10 | Ремонт напорного коллектора по ул.Полевой Д-530мм Геленджик | м | 100 | 2116,18 | средства предприятия | ноябрь 2020 |
| 6.11 | Ремонт напорного коллектора Д-300мм по набережной в р-не жилой застройки «21век» Геленджик | м | 80 | 577,42 | средства предприятия | ноябрь 2020 |
| 6.12 | Ремонт напорного коллектора Д-200мм Можжевеловый парк с.Кабардинка | м | 80 | 1041,48 | средства предприятия | ноябрь 2020 |
| 6.13 | Трубы, задвижки, поваренная соль | м, шт., тонн |  | 5000,00 | средства предприятия | август 2020 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 40516,67 |  |  |
| 7 | Филиал № 10 Акционерного общества «Газпром газораспределение Краснодар» |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Разработка и утверждение графика ограничения подачи природного газа на котельные в отопительный период, с ноября 2020 года по апрель 2020 года, на случай аварии или ограничения подачи газа в город | - | - | - | - | сентябрь 2020 |
| 7.2 | Обход подземного газопровода: | км | 230,88 | 278,78 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 7.2.1 | - газовые колодцы; | ед. | 88 | 106,26 |  |  |
| 7.2.2 | - ковера; | ед. | 2600 | 187,55 |  |  |
| 7.2.3 | - конденсатосборники | ед. | 340 | 19,38 |  |  |
| 7.3 | Покраска надземных газопроводов | км | 6,93 | 115,81 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 7.4 | Техническое обследование подземных газопроводов приборным методом | км | 19,79 | 142,68 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 7.5 | Техническое обследование подземных газопроводов по РД-204 | км | 19,79 | 142,68 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 7.6 | Текущий ремонт газового оборудования: | ед. |  |  | средства общества | сентябрь 2020 |
| 7.6.1 | - ГРП; |  | 21 | 588,71 |  |  |
| 7.6.2 | - ШРП |  | 164 | 4904,97 |  |  |
| 7.7 | Капитальный ремонт здания ГРП | ед. | 1 | 292,10 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 7.8 | Обход надземного газопровода | км | 129,89 | 75,79 | средства общества | сентябрь 2020 |
|  | ИТОГО: |  |  | 6854,73 |  |  |
| 8 | Филиал акционерного общества «НЭСК-электросети» «Геленджикэлектросеть» |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Капитальный ремонт и чистка трасс воздушных линий | км | 2,83 | - | - | сентябрь 2020 |
| 8.2 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ | км | 59,34 | - | - | сентябрь 2020 |
| 8.3 | Техническое обслуживание ВЛ-6-10 кВ | км | 19,63 | - | - | сентябрь 2020 |
| 8.4 | Капитальный ремонт оборудования ТП/РП | шт. | 5 | 106,157 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 8.5 | Техническое обслуживание оборудования ТП/РП | шт. | 53 | - |  | сентябрь 2020 |
| 8.6 | Капитальный ремонт зданий ТП/РП | шт. | 4 | 1314,11 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 8.7 | Текущий ремонт зданий ТП/РП | шт. | 105 | - | - | сентябрь 2020 |
|  | ИТОГО: |  |  | 1420,267 |  |  |
| 9 | Геленджикский РЭС Юго-Западных электрических сетей публичного акционерного общества «Кубаньэнерго» |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Капитальный ремонт воздушных линий (ВЛ-0,4 кВ) | км | 25,61 | 1780,89 | средства общества | август 2020 |
| 9.2 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ | шт. | 19 | 993,09 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 9.3 | Расчистка трассы | га | 11,55 | 125,1 | средства общества | июнь 2020 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2899,08 |  |  |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью «Высота» |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Ремонт отмостки и благоустройство жилого фонда | ед. | 2 | 27 | средства общества | август 2020 |
| 10.2 | Ремонт кровли | кв. м | 420 | 429 | средства общества | август 2020 |
| 10.3 | Ремонт водосточных труб | п/м | 19,6 | 15,8 | средства общества | август 2020 |
| 10.4 | Остекление лестничных клеток и слуховых окон | кв. м | 8,8 | 9,7 | средства общества | август 2020 |
| 10.5 | Ремонт наружных подъездных дверей, дверей | шт. | 5 | 23,5 | средства общества | август 2020 |
| 10.6 | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 20 | 460,6 | средства общества | август 2020 |
| 10.7 | Ремонт межпанельных швов | п/м | 35 | 51 | средства общества | август 2020 |
| 10.8 | Проверка дымоходов и вентканалов | ед. | 26 | 334,5 | средства общества | август 2020 |
|  | ИТОГО: |  |  | 1351,1 |  |  |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфортстрой» |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Проведение промывки и гидравлических испытаний внутренних систем отопления, горячего водоснабжения и тепловых пунктов МКД | шт. | 15 | 975,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 11.2 | Изоляция оборудования, труб, замена запорной арматуры | шт. | 15 | 135,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 11.3 | Утепления (замена и ремонт дверей, окон) в подъездах | шт. | 15 | 105,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
|  | ИТОГО: |  |  | 1 215,00 |  |  |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Прораб» |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Промывка и опрессовка систем отопления | шт. | 36 | 1116,0 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 12.2 | Ревизия и частичная замена арматуры систем водоснабжения и отопления | шт. | 16 | 182,0 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 12.3 | Ревизия и ремонт вводных, элеваторных узлов, ИТП | шт. | 15 | 315,0 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 12.4 | Ремонт систем отопления | шт. | 4 | 110,0 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 12.5 | Ревизия, промывка и регулировка систем холодного водоснабжения | шт. | 14 | 212,0 | средства общества | сентябрь 2020 |
|  | ИТОГО: |  |  | 1 935,00 |  |  |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Заря» |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Промывка и опрессовка систем отопления | шт. | 70 | 2050,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 13.2 | Ревизия и частичная замена арматуры систем водоснабжения и отопления | шт. | 20 | 128,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 13.3 | Ревизия и ремонт вводных, элеваторных узлов, ИТП | шт. | 39 | 702,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 13.4 | Ремонт систем отопления | шт. | 7 | 270,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 13.5 | Ревизия, промывка и регулировка систем холодного водоснабжения | шт. | 46 | 851,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
|  | ИТОГО: |  |  | 4 001,00 |  |  |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью «Север» |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 16 | 860,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 14.2 | Заготовка песко-соляной смеси | куб. м | 20 | 16,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 14.3 | Утепление дверей в подвале | шт. | 1 | 5,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 14.4 | Утепление подвалов и подвальных окон | шт. | 12 | 14,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 14.5 | Замена арматуры | шт. | 70 | 197,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 14.6 | Замена манометров | шт. | 30 | 32,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
|  | ИТОГО: |  |  | 1124,00 |  |  |
| 15 | Общество с ограниченной ответственность УК «Чайка» |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Создание запаса соляно-песчанной смеси | кв.м | 2 | 3,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 15.2 | Проверка работы дымоходов, вентиляции | шт. | 3 | - | средства общества | 3 раза в году |
| 15.3 | Обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) | шт. | 3 | 52,00 | средства общества | ноябрь 2020 |
| 15.4 | Благоустройство дворовых территорий (завоз земли, уход за зелеными насаждениями) | шт. | 3 | 20,00 | средства общества | постоянно |
|  | ИТОГО: |  |  | 75,00 |  |  |
| 16 | Общество с ограниченной ответственность Управляющая компания «Каскад» |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Проверка систем водоснабжения, отопления и водоотведения на предмет дефектов и повреждений | - | - | - | - | август 2020 |
| 16.2 | Проверка и опрессовка запорной арматуры | шт. | 14 | - | - | август 2020 |
| 16.3 | Проверка насосов | шт. | 8 | - | - | август 2020 |
| 16.4 | Проверка приборов учета | шт. | 8 | - | - | август 2020 |
| 16.5 | Промывка и опрессовка системы отопления | - | - | - | - | август 2020 |
|  | ИТОГО: |  |  | - |  |  |
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Быт» |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Промывка и опрессовка системы отопления, ревизия ТП | ед. | 28 | 784,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 17.2 | Комплекс мероприятий, включающий текущий и капитальный ремонт системы отопления, ремонт подъездов, замена запорной арматуры, изоляция подъездных дверей, ремонт межпанельных швов, замена стояка отопления и т.д. | ед. | - | 4 763,0 | средства общества | сентябрь 2020 |
|  | ИТОГО: |  |  | 5 547,0 |  |  |
| 18 | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город-курорт Геленджик «Пшада» |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Промывка и опрессовка систем отопления | шт. | 4 | 120,00 | средства предприятия | июль 2020 |
| 18.2. | Заготовка песко-соляной смеси | куб. м | 4 | 20,00 | средства предприятия | сентябрь 2020 |
| 18.3 | Ремонт и утепление окон | шт. | 54 | 54,00 | средства предприятия | сентябрь 2020 |
| 18.4 | Утепление дверей в подвальных помещениях | шт. | 15 | 15,00 | средства предприятия | сентябрь 2020 |
| 18.5 | Утепление окон в подвальных помещениях | шт. | 19 | 19,00 | средства предприятия | сентябрь 2020 |
| 18.6 | Ревизия тепловых узлов | шт. | 4 | 60,00 | средства предприятия | сентябрь 2020 |
| 18.7 | Выборочный ремонт мягкой кровли | кв. м | 100 | 25,00 | средства предприятия | сентябрь 2020 |
| 18.8 | Пополнение аварийного запаса | - | - | 80,00 | средства предприятия | сентябрь 2020 |
| 18.9 | Поверка манометров | шт. | 16 | 8,00 | средства предприятия | сентябрь 2020 |
| 18.10 | Проверка теплосчетчиков | шт. | 3 | 105,00 | средства предприятия | сентябрь 2020 |
| 18.11 | Проверка вентканалов | шт. | 3 | 15,00 | средства предприятия | июль 2020 |
|  | ИТОГО: |  |  | 521,00 |  |  |
| 19 | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальный сервис» |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Ремонт электрооборудования и систем электроснабжения | ед. | 4 | 33,00 | средства общества | октябрь 2020 |
| 19.2 | Промывка и опрессовка системы отопления с ревизией запорной арматуры | ед. | 28 | 182,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 19.3 | Ремонт внутридомовой системы водоснабжения с ревизией запорной арматуры | ед. | 8 | 21,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 19.4 | Ремонт внутридомовой системы канализации | м/п | 14 | 24,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 19.5 | Ремонт крыши | куб. м | 10 | 8,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 19.6 | Замена дверных и оконных проемов в подъездах и на лестничных клетках | шт. | 20 | 172,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
| 19.7 | Ремонт подъездов | шт. | 3 | 120,00 | средства общества | сентябрь 2020 |
|  | ИТОГО: |  |  | 632,00 |  |  |
| 20 | Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Проведение технического освидетельствования первичных средств пожаротушения | учреждение | 56 | - | средства муниципального задания | август 2020 |
| 20.2 | Промывка и гидравлические испытания внутренних систем отопления с ревизией запорной арматуры | ед. | 56 | 2500,00 | средства муниципального задания | август 2020 |
| 20.3 | Обучение ответственных за эксплуатацию тепловых установок | чел. | 30 | 120,00 | средства муниципального задания | сентябрь 2020 |
| 20.4 | Заключение договоров между образовательными учреждениями и подрядными организациями на осуществление надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок | учреждение | 56 | - | - | октябрь 2020 |
| 20.5 | Проведение капитального ремонта в образовательных и дошкольных учреждениях (ремонт системы отопления, ремонт кровли здания, ремонт фасада здания, ремонт электропроводки) | ед. | 4 | 2496,70 | муниципальный бюджет | сентябрь 2020 |
|  | ИТОГО: |  |  | 5116,70 |  |  |
| 21 | Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Проведение технического освидетельствования первичных средств пожаротушения | учреждение | 56 | - | муниципальный бюджет | август 2020 |
| 21.2 | Промывка и гидравлические испытания внутренних систем отопления с ревизией запорной арматуры | ед. | 56 | 2750,00 | муниципальный бюджет | август 2020 |
| 21.3 | Обучение ответственных за эксплуатацию тепловых установок | чел. | 30 | 120,00 | муниципальный бюджет | сентябрь 2020 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2870,00 |  |  |
| 22 | Управление курортами и туризмом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Проведение технического освидетельствования первичных средств пожаротушения | учреждение | 56 | - | муниципальный бюджет | август 2020 |
| 22.2 | Промывка и гидравлические испытания внутренних систем отопления с ревизией запорной арматуры | ед. | 56 | 2875,00 | муниципальный бюджет | август 2020 |
| 22.3 | Обучение ответственных за эксплуатацию тепловых установок | чел. | 30 | 120,00 | муниципальный бюджет | сентябрь 2020 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2995,00 |  |  |
| 23 | Управление культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Промывка и гидравлические испытания внутренних систем отопления | ед. | 16 | - | - | сентябрь 2020 |
| 23.2 | Приобретение дров для отопления | куб. м | 270 | - | - | октябрь 2020 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2495,00 |  |  |
| 24 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи города-курорта Геленджик» министерства здравоохранения Краснодарского края |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Промывка и опрессовка | шт. | 1 | 112,24 | краевой бюджет | июль 2020 |
|  | ИТОГО: |  |  | 112,24 |  |  |
| 25 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника города-курорта Геленджик» министерства здравоохранения Краснодарского края |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Ремонтные работы в соответствии с дефектным актом по замене труб, нагревательных элементов, батарей отопления и прочие работы | ед. | 8 | 90,00 | прочие средства | июнь 2020 |
| 25.2 | Промывка и опрессовка | ед. | 15 | 83,00 | прочие средства | июль 2020 |
|  | ИТОГО: |  |  | 173,00 |  |  |
| 26 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница города-курорта Геленджик» министерства здравоохранения Краснодарского края |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Техническое обслуживание приборов горячего водоснабжения | шт. | 11 | - | - | июль 2020 |
| 26.2 | Ремонт задвижек кранов | шт. | 36 | - | - | июль 2020 |
| 26.3 | Промывка и опрессовка | ед. | 11 | - | - | июль 2020 |
| 26.4 | Теплоизоляция подвальных помещений | п/м | 30 | - | - | июль 2020 |
| 26.5 | Замена радиаторов | шт. | 15 | - | - | июль 2020 |
|  | ИТОГО: |  |  | - |  |  |
| 27 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Геленджикский психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Промывка и опрессовка | м | 150 | 29,00 | краевой бюджет | август 2020 |
| 27.2 | Создание запаса горючего для работы дизель-генератора | л | 200 | 16,00 | краевой бюджет | июль 2020 |
| 27.3 | Ремонт и поверка метрологического узла учета тепловой энергии | шт. | 1 | 17,80 | прочие средства | выполнено |
|  | ИТОГО: |  |  | 62,80 |  |  |
| 28 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника города-курорта Геленджик» министерства здравоохранения Краснодарского края |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Проведение работ по сервисному обслуживанию прибора учета тепловой энергии | шт. | 1 | 24,50 | прочие средства | июнь 2020 |
| 28.2 | Промывка и опрессовка системы отопления | шт. | 107 | 98,00 | прочие средства | выполнено |
| 28.3 | Обучение ответственных лиц правилам эксплуатации теплового оборудования и энергоустановок | ед. | 2 | 4,00 | прочие средства | август 2020 |
| 28.4 | Профилактическое испытание электрооборудования | шт. | 1620 | 50,00 | прочие средства | август 2020 |
| 28.5 | Создание запаса бензина для работы электрогенератора в случаях чрезвычайных ситуациях | л | 20 | 0,90 | прочие средства | постоянно |
| 28.6 | Проверка, технический осмотр оборудования для обеспечения пожарной безопасности | шт. | 36 | 37,20 | прочие средства | сентябрь 2020 |
|  | ИТОГО: |  |  | 214,60 |  |  |
| 29 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 23» министерства здравоохранения Краснодарского края |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Промывка и опрессовка отопительной системы | п/м | 1297 | 53,50 | краевой бюджет | июль 2020 |
| 29.2 | Ревизия крыши | куб. м. | 722 | - | - | август 2020 |
| 29.3 | Утепление дверей | шт. | 5 | - | - | август 2020 |
| 29.4 | Установка дополнительного освещения на территории | шт. | 4 | 27,00 | краевой бюджет | июнь 2020 |
| 29.5 | Ремонт и подготовка к зимней эксплуатации окон и дверей | шт. | 63 | - | - | ноябрь 2020 |
|  | ИТОГО: |  |  | 80,50 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |
|  | - средства предприятий, обществ |  |  | 94780,80 |  |  |
|  | - прочие средства |  |  | 405,40 |  |  |
|  | - средства местного бюджета |  |  | 15981,70 |  |  |
|  | - средства краевого бюджета |  |  | 255,54 |  |  |

Исполняющий обязанности

начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик                                                                                                                           В.Н. Попов